***Załącznik nr 2 Formularz cenowy***

**FORMULARZ CENOWY**

**Dot. zamówienia na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20**

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………..

NIP…………………………………………………………………………………………………

REGON…………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu…………………………………………………………………………………….

Adres e-mail…………………………………………………………………………………..

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie prac remontowych w pracowniach/salach w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie prac remontowych w pracowniach/salach:

* Pracownia/sala językowa – wymiary: ok 52m2
* Pracownia/sala przyrodnicza – wymiary: ok 52m2
* Pracownia/sala matematyczna – wymiary: ok 52m2
* Pracownia informatyczna – wymiary: ok 52m2

**Łącznie: 208 m2**

W skład, których wchodzi:

1. **Prace elektryczne i oświetleniowe:**
2. **Prace hydrauliczne w pracowni przyrody.**
3. **Wymiana podłóg cyklinowanie /panele podłogowe w tym**:
4. **Cyklinowanie podług w pracowni**:

* Matematycznej
* Przyrodniczej
* Informatycznej

1. **Panele podłogowe w pracowni językowej:**

* zakup paneli cyklinowanie,
* listwy przypodłogowe,
* podkładzi pod pod panele,
* łączniki i zakończenia do listw przypodłogowych.

1. **Prace naprawcze i estetyzacji ścian (po pracach elektrycznych) w tym:**

* tynkowanie, szlifowanie i gruntowanie ścian,
* malowane w tym możliwość aranżacji kolorów i wzorów na ścianie.

**Wykonawca zapewni:**

1. **Prace elektryczne i oświetleniowe – zapewni:** przewody, puszki elektryczne, bezpieczniki oprawy kontaktowe, lampy, żarówki oraz inne elementy i akcesoria niezbędne dla wykonają i wykończenia zlecanych prac.
2. **Wymiana/naprawa podłóg: Cyklinowanie /panele podłogowe – zapewni:** wykładzinę/panele o min. 5 klasa ścieralności, śruby montażowe lub klej montażowy, listwy przypodłogowe, łączniki i zakończenia do listw przypodłogowych, niezbędny sprzęt do cyklinowania podłóg itp.
3. **Prace naprawcze i estetyzacji ścian (po pracach elektrycznych) – zapewni:** materiały budowlane do tynkowania i szlifowania ścian, farby, taśmy malarskie, folie malarskie oraz niezbędne narzędzia itp.

Wykonawca zabezpieczy pracowanie/sale przed uszkodzeniami i zabrudzeniami odpowiednimi materiałami ochronnymi. A po wykonaniu prac przekaże Zleceniodawcy do użytku wyremontowane i posprzątane pomieszczenia (pracowanie/sale) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 2).

Wzory i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Cena obejmuje wszystkie koszty prac i materiały jakie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia konieczne do jego realizacji

w zaoferowanym czasie.

**Cena brutto za usługę: ………………………………………………………………………………………..**

**W tym VAT: …………………………………………………………………………………………………………**

**Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………..**

Niniejszym oświadczam, że:

1. Dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

…………………………………………

Pieczątka i czytelny podpis